문서번호	서북병원원무과-18928
결재일자	2014.12.22.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김경종	조선행	조기현		12/22 나백주
협 조	진료부장		代박신애
	진단검사의학과장		이강영

진단검사의학과 환기시스템 설치공사 계획

2014. 12.

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

진단검사의학과 환기시스템 설치공사 계획

진단검사의학과 결핵균 검사직원의 안전을 위해 환기시스템 설치공사 계획을 수립하여 안전한 검사실 환경을 조성하고자 함

공사개요

❍ 공사기간 : 착공일로부터 29일 (‘14.12월 ~ ’15. 1월)

❍ 공사내용

- 결핵균 검사직원의 안전을 위해 진단검사의학과 무균실에 환기시스템 및 고성능필터(헤파필터)를 설치하여 안전하고 쾌적한 무균실 환경을 조성하고자 함

(환기시스템 2개소 및 고성능필터 4개 설치)

소요예산

❍ 공사금액 : 15,000천원

❍ 예산과목

- 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비 (100-201-02)

계약방법

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 계약업체 : **************************

❍ 관련규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 제25조제1항제5호 및 동법시행령 제30조제1항

※ 소요예산이 소액으로서, 낮은 견적금액을 제시한 전문업체와 수의계약