문서번호	시설보수과-10201
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	12/22 조병준
협조

정기점검보고서(가마산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

시 설 보 수 과

□ 시설물명 : 가마산지하차도

시설물개요	박스 폭:20m,연장:145m 옹벽 연장 :275m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1996년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		전 재 형
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 12. 17(수)

○ 점검구간 : 전체구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
		특이사항 없음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
광명방향	유도배수관 이음부 누수	1개소	-	일상유지보수로 보수예정	-	1

○ 현장사진

끝.