문서번호	서북병원원무과-3854
결재일자	2013.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
임성용	강지식	代이정선		03/14 김한선
협 조
	주무관		김병용

2013년도 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

2013. 3

서울특별시 서북병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년도 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

2013년도 해빙기 시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1

관련근거

재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

2013년 상반기(해빙기) 시립병원 시설물 안전점검결과 제출

(보건의료정책과-4817호,□13.02.08)

2013년도 해빙기 시설물 안전점검 계획 (원무과 - 3309호,□13.03.04)

2

점검개요

점검기간 : 2013. 03. 05 ~ 2013. 03. 12

점검인원 : 총12명(시설팀 직원 6명, 유지관리용역업체 6명)

점검방법 : 점검양식에 의한 전반적인 내․외관 형태의 관찰점검

주요점검내용

○ 지반침하에 따른 구조물의 균열 등 주요구조부 안전성 점검

○ 담장, 축대, 옹벽, 절개지 등 부대시설 안전성 여부

○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설(물 홈통 포함) 상태

○ 냉․난방배관, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부

○ 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부

○ 전화, 교환설비, 음향시설 등의 정상 작동 여부

○ 기타 해빙기 대비 취약부분 중점 점검

3

점검결과

○ 토목․건축분야

- 동관 차로 옆 외벽 파손

- 동관 출입로 아스콘 균열

- 서관 앞 진입로 아스콘 균열

- 장례식장 입구 타이루 떨어짐

- 영안실 내부 조적벽체 균열

- 청사 주차게이트 출구 맨홀 침하

- 서관 옥탑 안전난간 미 설치

- 우수로,배수로,침사지 납엽 쌓임

○ 가스분야

- 이상없음

○ 전기․통신분야

- 이상없음

○ 기계분야

- 이상없음

○ 소방분야

- 이상없음

○ 유지관리분야

- 이상없음

4

조치계획

○ 경미한 사항 : 2건(자체 보수)

○ 자체보수 불가 사항 : 6건(전문업체 보수)

○ 안전점검체크리스트에 의한 점검을 실시한 결과 전반적으로 유지관리상태가 양호        하고 구조적인 안전에는 이상이 없는 것으로 판단되며 미조치 사항은 자체인력활        용 및 전문업체에 의뢰 3-4월중에 보수조치 예정.

○ 세부내용

점검분야	점검결과	조치계획	비 고
전기 기계	○동관차로 옆 외벽 부식 파손	○자체 보수
	○동관 출입로 아스콘 균열	○전문업체 의뢰 보수	도시기반시설본부 2012년 하반기 지적사항
	○서관 앞 진입로 아스콘 균열	○전문업체 의뢰 보수	감사당당관 의료시설 안전관리 실태점검시 지적사항
	○서관 옥탑 안전난간 미 설치	○전문업체 의뢰 보수	감사당당관 의료시설 안전관리 실태점검시 지적사항
	○장례식장 입구 타이루 떨어짐	○자체 보수
	○영안실 내부 조적벽체 균열	○전문업체 의뢰 보수	도시기반시설본부 2012년 하반기 지적사항
	○청사 주차게이트 출구 맨홀 침하	○전문업체 의뢰 보수
	○우수로,배수로,침사지 낙엽 쌓임	○청소 완료

4

행정사항

○ 안전점검결과 보건의료정책과에 제출

첨 부 : 1. 분야별 점검표 1부.

2. 관련사진 1부. 끝.