문서번호	물재생과-7427
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		12/22 강병수
협조

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

중랑물재생센타

(물재생과)

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리에 필요한 물품을 구매하여 고장 발생시 신속한 정비를 실시함으로써 기계설비 운영에 만전을 기하고자 함

개  요

건  명 : 제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

구매대상 : V벨트외 20종

- 방류동 기계설비 필요부품

․ V벨트4종(B-96,100,102,105), 베어링2종(6209ZZ,6311ZZ),리테너

후렉시블관(200A,산기관용),멀티조인트(350A),결속용고무밴드(배관누수)

건식필터, MDF감속기용 윤활유,아크릴(종침슬러지수집기판넬)

- 환경정비 용품 : 넉가래,도로비,유흡착매트,보루,스텐뜰체

- 기 타 : 마스크,샤워기,전자키

구매 사유 :  제3,4처리장 방류동 수처리 기계설비 유지관리에 필요한                   부품 및 소모품을 신속히 구매하여 관리에 만전을 기하

고자 함

구매 계획

구매방법

수처리공정 최적환경을 유지하기 위해 수처리설비 고장 및 유지관리에    소요되는 부품 및 소모품을 구매하여 이상발생시 신속히 정비하기 위한   것으로 구매금액이 소액이고 신속한 구매를 위해 저렴한 견적가를 제시

한 ㈜융성테크에 납품의뢰 및 납품완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산

서 발행후 입금처리

소요 금액 : 약 4,886천원

예산 과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 운영, 재료비(수처리분야 기전시설물 부품).

첨 부 : 견적서 1부. 끝.