문서번호	정수과-9878
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장현성		현인식	12/22 임정규
협 조
	주무관			최재철

2014년 겨울철 대비

수질관리 교육실시 계획

영등포아리수정수센터

(정수과)

2014년 겨울철대비 수질관리 교육실시 계획

□ 목 표

○ 겨울철 수질변화에 따른 수질관리 대처 능력 배양

□ 내 용

○ 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소, 쟈-실험 측정방법 수질시험방법

○ 수질자동계측기(탁도, pH, 잔류염소) 점검 및 보정방법

○ 겨울철 수질변화에 따른 수질관리 요령등

□ 세부 교육 내용

○ 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소 측정

- 표준용액 및 kit를 이용한 탁도, pH 보정방법 및 측정방법

- 수온저하시 잔류염소 측정방법 등

○ 쟈-시험

- 응집제 및 알칼리제 주입률 방법 및 쟈-테스트기 작동 방법

- 최적 약품주입량 및 pH 결정 방법

○ 수질자동계측기 점검 및 보정

- 계측기 점검 및 보정 방법

- 풍납취수장 생물감시장치 작동법 교육

○ 겨울철 암모니아성질소 증가시 대처방법(표준 및 고도정수처리포함)

□ 기 간 및 장 소

○ 2014. 12. 22(월), 24(수) 14:00~16:00

○ 수처리연구실 및 1,2정수장 수질자동계측기실, 풍납취수장 실험실

○ 본관 2층 소회의실

□ 교육팀

○ 총괄 담당 : 정수과장

○ 수질관리 담당(장현성, 홍원해)

○ 수질자동측정기 담당(성창규)

○ 풍납취수장 수질관리 담당(강태환)

□ 교육 대상자

○ 교대근무조(중앙제어실, 풍납취수장), 사무실, 실험실근무자.   끝.