		남부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(독산3동 971-48)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992014079382
처리일자	2014년 12월 22일 09 시 38 분
공사장소	*********************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/12/19		검사일	2014/12/19		검사자	정헌석, 유명근
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	**********		주 소	***************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	가옥내 지층~2층까지 싱크대, 화장실, 보일러실, 계량기실 등 옥내급수관 개량공사 완공상태를 현장에서 직접 육안으로 확인함(******* 입회)
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

따로붙임 : 현장사진 1부. 끝.

								급수운영과장
주무관							유명근				주무관					정헌석					주무관					강동길					급수운영과장						12/22 代김기상
협조자
시행			급수운영과-27722										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4575							/전송			02-3146-4589					/	ymk5544@seoul.go.kr													/	부분공개(6)