함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월19일~12월21일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월21일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	335,603	331,275	325,693	308,291	증4,328	증9,910	증27,312
공릉1중블록	34,966	35,439	35,332	35,040	감473	감366	감74
공릉2중블록	124,367	124,146	123,537	119,880	증221	증830	증4,487
월계1중블록	58,021	57,147	56,882	53,416	증874	증1,139	증4,605
월계2중블록	81,663	78,670	74,573	63,183	증2,993	증7,090	증18,480
북악4중블록	36,586	35,873	35,369	36,772	증713	증1,217	감186

【단위 : ㎥】

구분	12월20일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	331,275	311,156	322,609	306,551	증20,119	증8,666	증24,724
공릉1중블록	35,439	32,345	34,119	32,264	증3,094	증1,320	증3,175
공릉2중블록	124,146	117,459	114,545	118,808	증6,687	증9,601	증5,338
월계1중블록	57,147	51,404	54,995	52,968	증5,743	증2,152	증4,179
월계2중블록	78,670	75,124	83,588	68,297	증3,546	감4,918	증10,373
북악4중블록	35,873	34,824	35,362	34,214	증1,049	증511	증1,659

【단위 : ㎥】

구분	12월19일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	311,156	319,612	310,845	311,594	감8,456	증311	감438
공릉1중블록	32,345	31,189	31,191	32,722	증1,156	증1,154	감377
공릉2중블록	117,459	125,729	124,681	118,929	감8,270	감7,222	감1,470
월계1중블록	51,404	51,509	49,713	50,586	감105	증1,691	증818
월계2중블록	75,124	76,574	71,369	74,538	감1,450	증3,755	증586
북악4중블록	34,824	34,611	33,891	34,819	증213	증933	증5

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.12.19~′14.12.21) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	12/22 이종백
협조자
시행	시설관리과-19091	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개