“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	만강건설피에프브이 건물 대표 귀하
(경유)
제목	한남특별계획구역 2-1 건축허가(제2회 설변) 신청에 대한 처리사항 알림(만강건설피에프브이 건물)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하에서 신청하신 용산구 한남동 88-1(한남동 88-1) 건축물의 건축허가 신청에 대하여 동의 회신하였으니, 아래의 건축주 의무사항 등을 적극 협조하여 주시어 화재예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물의 건축 준공전이나 준공후에 면적변경 또는 용도변경이 발생할 경우 소방시설의 적용도 변경되는 경우가 있으므로 변경된 사항에 대해 관할소방서와 재협의 하셔야 하고,

나. 가항을 위반하는 자는 관련법에 의해 처벌을 받게 되며, 동시에 건물 소유자에게도 불이익 또는 위법조치 됨을 알려 드리며,

다. 위험물 제조소 등의 설비는 건축 준공전에 위험물안전관리법 제6조 및 제9조 규정에 의하여 관할 소방서장의 허가를 받아야 합니다.

라. 사용승인 후 다중이용업소에 대하여는 용산소방서 예방과 검사지도팀(02-795-1190)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

마. 또한, 건축물의 준공후에 소방시설 및 방화시설을 임의로 변경하실 경우 해당기관으로부터 조치를 받으시게 됩니다.

붙임  건축허가 협의 안내문 1부.  끝.

	용산소방서장
★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	12/22 김규태
협조자
시행	예방과-14798	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개