		중부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(예관동 39-7)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000357501	고객접수번호	0912014060266
수용가명	***	민원신청일	2014년 12월 22일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19741007	기물번호	*********05
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	김두수
입회자	***	수용가와의관계	세입자
급수불편유형	동결	수압/관종	3.8kg/cm² / 스텐
처리결과	옥내배관 동결 후 인입관 동결사항으로 전기해빙 완료

끝.

★주무관							김두수				주무관					박혁순					급수운영과장					12/22 김영삼
협조자
시행			급수운영과-26251										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	부분공개(6)