	강북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 검수결과 보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-9348(2014.12.01.)“소방용수시설 도색 및 보온공사 검수알림”

나. 대응관리과-9637(2014.12.09.)“소방용수시설 도색 및 보온공사 검수기간 변경 알림”

2. 위와 관련 우리센터에서 관리하고 있는 소방용수시설중 도색 및 보온공사 대상에 대한 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수결과

1) 대상 : 106 개소(지상식 : 14. 지하식: 61, 보온 : 31)

2) 기간 : 2014. 12. 1. ~ 12. 21(21일간)

3) 결과 : 양호 106개소(지상식 : 14. 지하식: 61, 보온 : 31)

붙임 검수결과 보고서 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	이종열		팀장	代박찬일		센터장	12/22 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-5350	(		)	접수		(		)
우	142-100	서울 강북구 미아동 327-2	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/	ok911@seoul.go.kr	/	대시민공개