		서부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보********

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고

바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962014075066
처리일자	2014년 12월 22일 15 시 00 분
****	*****************************************************************
***** *****	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/12/22		검사일	2014/12/22			검사자	정성식
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위			냉,온수관
****	****	******		****	*********************************************************
	***	***		****	*************
검사방법	육안검사
검사결과	계량기(벽체)~B동217호 옥내수도꼭지(싱크대,화장실, 보일러실 등)까지 교체완료 상태					공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							정성식				급수운영과장					12/22 장종욱
협조자
시행			급수운영과-25408										(						)		접수												(						)
우	110-854					서울 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02)3146-3674							/전송			(02)3146-3689					/	jss2020@seoul.go.kr													/	부분공개(6)