출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	12/22 이만기

	명에 의하여 통수전 및 부적합 지점 개선 후 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 22.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 12월 22일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(통수전 및 부적합지점 개선 후 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 동대문구 휘경동 등 2가구 부적합 지점 2개소 개선 후 수질검사 - 노후주택 수질검사 시 부적합한 지점으로 옥내배관 교체 후 수질검사 실시 - 개선후 수질검사 결과 먹는물수질기준에 적합하였음 ○ 면목동 102-20~121-10호간 송배관 정비공사 후 통수전 수질검사 - 탁도, 잔류염소 수질검사 적합 - 수질검사 결과 공문 송부 ※ 통수전 및 부적합 지점 개선 후 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고