소방활동 자료조사서

문서번호	성수119안전센터-5148

담당자	진압3대장	119안전센터장	결재
김경화	나종성	12/22 代나종성

1. 일반현황

대상명	동부경찰관기동대 (동부지구대)	위 치	성동구 성수이로7길 11		전 화	467-9112
관계인	경 찰 청	소방안전 관 리 자	방재실장 (김 경 문)	상 주 인 원	약 800명	수 용 인 원	2744 명
주용도	업무시설	취 약 장 소		1층 식당 및 2~6층 대기실
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브지붕 6/1층 1개동(부속동 1개소-탄약고) 건축면적 : 1,715 ㎡ / 연 면 적 : 8,231.23 ㎡
특 이 사 항	동부경찰관기동대 대기시설

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 제연설비 ○ 연결살수설비 및 연결송수관설비 - 송수구 위치 ○ 비상콘센트설비 ○ 무선통신보조설비 ○ 기타 소화활동설비	○ 연결송수관설비 설치됨 ○ 옥내소화전설비 등 소방 시설 정상기능 유지관리 철저토록 지도함
연소확대요인	○ 연소우려 상황 - 인접건물과의 거리 - 창문 등 연소확대요인 - 용도별․층별 연소방지 방안 등	○ 인접건물과 약 4~5m 이격됨 ○ 내화구조 및 층별 방화 구획되어 있으나 최성기시 창문 등을 통한 상층부 로의 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○ 고압, 가연성, 독성가스 등 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성물질	○ 특이사항 없음
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용 도 ○ 취약요인	○ 1층 식당 주방 ○ 도시가스 LNG ○ 취사용 ○ 화기취급 안전수칙 준수 토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	○ 출입구가 8m 도로에 접하고 있어 소방차량 부서 및 진입 여건은 양호한 편임 ○ 특수차량 활용시 주차차량 및 전선 등에 주의요함
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈공터 등	○ 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발 위험 범위 ○ 예상 피난 범위 ○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직 상황	○ 피난계단 및 직통계단 이용 피난대피 유도 ○ 필요시 고가 및 굴절사다리 전개 인명구조. ○ 주차장 및 옥상 대피 ○ 기동대 대기시설
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 ○ 사용 가능여부 ○ 계단 설치 등	○ 승용승강기 1기 설치됨 ○ 피난계단 및 직통계단 설치됨.(4개소)
소화용수시설	○ 자연수리 - 위치, 종류, 거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용여부 ○ 공설․사설수리 - 위치, 종류, 관리상태	○ 인근 공설 소화전 2개소 위치함 - 지하식 239호 약 10M - 지하식 144호 약 200M
기타 조치사항	○ 인근의료시설 현황 - 병원명,응급실유무,거리 ○ 관계자 지도사항 등	○ 인근의료시설 - 건국대학병원 및 프라임병원 응급실 유,약 2.2 km ○ 소방시설 유지관리 및 자체 화재예방 순찰 철저토록 지도함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년   12월   22일

조사자 소속 : 성수119안전센터 계급  소방위  성명  김경화 (인)

계급  소방장  성명  전형관 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2