부적합 지점 수질검사 개선 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/22 이만기

부분공개

	명에 의거 관내 관내 노후 건축물에 대한 수도꼭지 품질관리 수질검사 결과 수질 부적합 지점에 대하여 부적합 시설을 개선하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 22
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2014. 12. 22

□ 검 사 자

- 주무관 김태현, 이범현

□ 개선대상

- ********************************

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 옥내배관 노후지점 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철. 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사내용

- ******************************** 2개소 1차 수질검사 결과 탁도,철 성분의 기준 초과로 먹는물 수질기준에 부적합하였으나, 노후배관 교체로 첨부와 같이 먹는물 수질기준 이내로 개선 되었음.

붙  임 : 부적합 지점 개선 수질검사 결과 1부.  끝..