출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김정복	12/22 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 22.
보고자 : 주무관 김 정 복

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김정복, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접 수 일	접수번호	지 점	주 소	상 호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-12-22	14MT-06144	남부2-01-낙성대가3	신림로 170	현대오일뱅크	암 사	0.26	7.1	0.07
2014-12-22	14MT-06145	남부2-02-낙성대가5	신림로28길 1	관악지구대	암 사	0.20	7.2	0.08
2014-12-22	14MT-06146	남부2-03-낙성대가3	호암로 531	고향식당	암 사	0.21	7.2	0.06
2014-12-22	14MT-06147	남부2-04-낙성대가5	난곡로 99	보성운수	암 사	0.22	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06148	남부2-05-낙성대1	난곡로 206	난곡주유소	암 사	0.27	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06149	남부2-06-낙성대가2	낙성대로4가길 5	낙성대동주민센터	암 사	0.30	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06150	남부2-07-낙성대가2	낙성대로 101	서울시과학전시관	암 사	0.26	7.2	0.08
2014-12-22	14MT-06151	남부2-08-낙성대가1	낙성대로3길 37	낙성대체육관	암 사	0.25	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06152	남부2-09-낙성대가4	은천로 81	글사랑독서실	암 사	0.31	7.1	0.07
2014-12-22	14MT-06153	남부2-10-낙성대가4	은천로 47	좋은땅교회	암 사	0.24	7.2	0.06
2014-12-22	14MT-06154	남부2-11-낙성대2	봉천로 279-8	보라매동주민센터	암 사	0.23	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06155	남부2-12-대방1	국제금융로 124	여의동주민센터	암 사	0.21	7.2	0.08
2014-12-22	14MT-06156	남부2-13-대방1	여의공원로 119	경찰청기동단	암 사	0.22	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06157	남부2-14-대방2	버드나루로 102	삼영빌딩	암 사	0.23	7.1	0.07
2014-12-22	14MT-06158	남부2-15-대방2	양평로28길 1	목동한신자동차	암 사	0.21	7.2	0.07
2014-12-22	14MT-06159	남부2-16-대방3	도영로7길 10	도림동주민센터	암 사	0.25	7.2	0.08

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

( 시료접수번호(남부 2지점) : 14MT - 06144 ~ 14MT - 06159 ). 끝.