함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	중블록 용역수행과 관련 누수탐지 결과 통보

1. 시설관리과-33167(2014.12.9)호와 관련입니다.

*******위 대호와 관련, 중블록 용역수행과 관련하여 누수탐사 및 노면음청 조사시 발견된 누수의심지역의 누수탐지의뢰에 대하여 아래와 같이 통보합니다.

가. 탐지대상 : 종로구 누수징후 및 의심지역 19개소(소블록 9개소)

나. 추진일자 : 2014년 12월 15일 ~ 12월 19일

다. 탐지결과 : ***************************** 등

2명과 함께 누수징후 및 의심지역에 대한 상수도 관로 및

배관 탐지결과 누수음청취 1개소가 확인되었으니 누수복구

하여 주시기 바라며, 다른 곳에는 누수처 발견 못함을

알려드립니다.

라. 누수징후 : 대현산가08소블록

종로구 북촌로 12길 17(가회동 11-103)

붙 임 : 1. 종로구 누수징후 및 의심지역 누수탐지 결과 1 부

2. 종로구 누수징후 및 의심지역 누수탐지 결과 도면 1부. 끝.

	급수운영과장
★주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	12/22 김영삼
협조자	주무관	김종열		주무관	박문종
시행	급수운영과-26245	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	부분공개