	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014. 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-13393(2014.06.11.)호『14년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계약체결 알림』

나. 재난대응과-14077(2014.06.19.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 세부현황 제출』

다. 현장지휘대-10723(2014.11.17.)호『소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동 실적 알림』

라. 현장지휘대-10724(2014.11.17.)호『2014. 소방용수시설 도색대상 2차 사전검수 계획(알림)』

마. 현장지휘대-11878(2014.12.16.)호 『2014. 소방용수시설 도색 및 보온 재시공 대상 검수 지시』

2. 2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 결과를 다음과

같이 알리니 각 119안전센터는 119행정정보시스템에 도색 및 보온정보 입력 등 관련

업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 도색 및 보온대상 : 총320개소[붙임참조]

(도색 : 지상식 40, 지하식 200 , 보온 : 80)

나. 검수결과 : 양호 230개소

붙   임      89.(양천)도색 및 보온 검수대상 및 결과  1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	양천119안전센터장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	임병관		대응총괄팀장	김대선		현장지휘대장	12/22 이남재
협조자
시행	현장지휘대-12053	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	대시민공개