문서번호	물관리정책과-19104
결재일자	2014.12.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재이용관리팀장	물관리정책과장
이동률		이웅희	12/22 배광환
협 조

빗물이용시설 설치완료 보고(88)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시안전실

(물관리정책과)

빗물이용시설 설치완료 보고

Ⅰ		현 황

▢ 시설설치 내역

지원 누계	신청인			주 소		연락처		건물용도		건축면적(㎡)	대지면적(㎡)
	동화나라 유치원			****************		******** *************		유치원		281.53	423.0
88	설치용량(㎥)				사용용도	설치위치	소요금액(원)		지원예정금액(원)		비 고
	신청		1.0		마당텃밭 등	1층	1,993,000		1,793,700		펌프설치
	완료		1.0		마당텃밭 등	1층	1,993,000		1,793,700
	현장 사진	설치전					설치후

Ⅱ		검토의견 및 조치계획

▢ 자치구 검토의견서와 같이 빗물이용 및 설치계획에 맞게 공사완료 되어,   당초 승인내용과 같이 기준공사비의 90%를 지원하고자 하며,

(단위:원)

예산현액	기지급금액	신청인	용량(㎥)	지급금액	예산잔액	지원누계	비고
150,000,000	147,298,410	동화나라 유치원	1.0	1,793,700	907,890	88개소 (89.1톤)

▢ 자치구와 신청인에게는 빗물이용시설 점검·유지관리 및 당초 설치목적과 같이   적극 사용하도록 통보(안내)코자 함.

붙임 : 설치완료내역(자치구 검토의견서 등) 1부. 끝.