	성북소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료통보에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-9466(2014.11.28.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료통보에 따른 검수지시』

나. 종암119안전센터-5883(2014.12.02.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료통보에 따른 검수 계획 보고』

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터 관내 소방용수시설 중 본부에서 일괄 계약으로 추진중인 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료 통보에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 도색 40개소(지상식20, 지하식20), 보온 20개소(붙임1 참조)

나. 기  간 : 2014.12.04.(목) ~ 12.20.(토) (17일간)

다. 검수방법 : 과업지시서에 따른 적정 시공여부 확인

라. 검수인원 : 펌프차 탑승대원 및 이륜담당자(펌프차량 및 이륜차량 이용)

붙 임   1. 도색 및 보온 세부현황 1부.

2. 검수결과보고(종암) 1부.  끝.

	종암119안전센터장
★담당자	성기환		2팀장	조용택		센터장	12/22 한용남
협조자
시행	종암119안전센터-6328	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6946-0251	/전송	02-6946-0229	/	star5891@seoul.go.kr	/	대시민공개