문서번호	급수운영과-7725
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	12/22 박기범
협 조

영상감시시스템 점검일지(2014.12.22)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:43	김석봉	정상	정상	정상
서 부	〃	08:41	구왕회	〃	〃	〃
동 부	〃	08:45	장현석	〃	〃	〃
북 부	〃	08:40	유인화	〃	〃	〃
강 서	〃	08:42	한규성	〃	〃	〃
남 부	〃	08:46	안오순	〃	〃	〃
강 남	〃	08:44	이충희	〃	〃	〃
강 동	〃	08:48	안철화	〃	〃	〃
광 암	〃	08:42	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:46	목인근	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:41	곽종선	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:49	윤진성	〃	〃	〃
암 사	〃	08:47	이득환	〃	〃	〃
강 북	〃	08:42	박정하	〃	〃	〃
특이사항	ㅇ 강북취수장 CCTV 통신장애 발생 - 강북정수장 ↔ 취수장 간의 전용회선(KT) 불안정이 원인으로 추정됨 - 유지보수 업체와 현장 점검 및 조치예정 : ’14.12.26(금) 까지