문서번호	시설관리과-32158
결재일자	2014.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	12/22 이시우
협 조

2014년 배수지․가압장 기계설비

작업완료 보고(2차)

2014. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

2014년 배수지․가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(2차)

우리사업소에서 시행 중인  『2014년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)』 관련하여 2차 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 기계설비 수리 작업지시(2차)(시설관리과-22494,'14.9.18)

□ 계약현황

❍ 건   명 : 2014년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)

❍ 계 약 자 : *******************

❍ 계약기간 : 2014. 4. 30 ~ 2015. 3. 31

❍ 계약금액 : ********

❍ 사업개요 : 배수지․가압장 모터펌프 수리등 기계설비 수리

□ 작업완료 내용

❍ 작업기간 : 2014. 9.22 ~ 11. 10

❍ 지시내용

- 대현산배수지 관랑실 배수펌프 및 배관 제작설치

- 배수지 전동밸브작동기 점검 수리

❍ 작업결과(붙임 작업결과표 참조)

- 대현산배수지 관랑실(3개소) 배수펌프 및 배관 설치

- 대현산배수지(3개소) 용마배수지(1개소) 전동밸브작동기 수리

□ 수리비 정산

❍ 산출방법 : 계약단가에 작업완료 물량을 곱한 금액을 산출하여 정산

❍ 정산금액(2차)

총계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔액
**********	**********	**********	0

※ 1차 작업시지(신규비목) 3건 포함

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 향후 계획

❍ 계약내역서 상의 작업완료 물량은 상기와 같이 정산코자 함

붙임 1. 계약업체 보고서 1부.

2. 작업완료 결과표 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.