화재진압활동사항 토론회[증산로3길 19 원광빌딩 2층]

담당자	1팀장	119안전센터장		결재
김맹권	오창수	12/22 이중용
협 조

문서번호 :	수색119안전센터-5597

소방 관서	은평소방서 수색119안전센터
일시	2014. 12. 19.(금) 08:50 ~ 09:00		장 소		수색119안전센터 사무실			참석인원	12 명
화재 발생	출동일자	2014. 12. 15. 14:30
	위 치	은평구 증산로3길 19(증산동 215-2) 원광빌딩 2층 동인음악학원
	출동인원 및 차량	출동인원		4		출동장비	1 대 (펌프1)
현장 활동 사항	문제점	○ 상기 출동 지역은 주거 밀집지역으로 이면도로로 주변 주·정차 차량으로 인하여 소방차량 진입이 어렵고 현장 주변 소화전 점유 지연 시 화재진압에 어려움. ○ 학원 내부에서 사용하던 전열기구가 과열로 인하여 농연이 발생하였는데 학생 들을 대피유도를 하지 않아 요구조자 발생 우려 등 ○ 기타 특이사항 및 문제점 없음
	개선사항	○ 화재진압을 실시할 때 화재진압장비 등(소방호스, 관창, 파괴기구 등)을 적극 활용하고 화재진압장비 점검에 만전을 기하여 항상 확인. ○ 관계자에게 대피유도 요령 등 숙지토록 지도 및 소규모라 하여도 학생 대피를 적극적으로 대처토록 지도 ○ 소방용수 시설 적극 활용으로 초기 진화에 주력 ○ 차량부서 위치와 화점이 가까우므로 최소한의 수관연장으로 불필요한 여유수관 자제하여 초기진화에 주력 할 것. ○ 조기 화점 발견으로 불필요한 방수로 인한 수손피해 억제 및 초기에 진압할 것.