투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시험장비수리비 지출

1. 우리과 품질시험 장비들의 고장을 수리하고 대금을 아래와 같이 지출코자 합니다.

가. 건  명 : 시험장비수리비 지출

나. 고장수리내역

장 비 명	수 리 내 역	비고 (고장일자/수리일자)
AP투수시험기	- 기존 공기압공급장치 기능불량으로 공기압공급기 설치	11.05 / 11.07
휠트래킹시험기	차륜(3개) 마모에 따른 교체	10.20 / 10.22
	차륜구동을 위한 모터 교체
휠트래킹다짐기	다짐기 온도관리에 필요한 불량 히터 교체	11.18 / 11.20
블럭투수시험기	급수용 펌프 불량으로 교체	11.10 / 11.12
마샬다짐기	다짐봉 받침대 고정장치 추가	11.27 / 11.28

다. 지 급 액 : 금3,630,000원(금삼백육십삼만원정)

라. 수리업체

- 주  소 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 129-19

- 상  호 : 선길시험기  대표 강선길

마. 지출방법 : 수리업체 결재계좌 입금

(*******************에 계좌 입금.

바. 예산과목 : 건설공사품질수준향상, 건설공사품질관리사업, 건설

자재품질시험,연구개발비(207), 시험연구비(03)

따로붙임 : 1. 세금계산서 1부.

2. 산출기초 1부.

3. 정비사진 1부

4. 견적서 2부

5. 통장사본 1부.  끝.

[총무과/주무관/박승휘] : 지출품의등록 제813번(2014.12.19)

주무관	오화철		주무관	代박승휘		토질재료시험과장	박희석		품질시험소장	12/23 권영찬
협조자	주무관	문상묵		주무관	김태중
시행	토질재료시험과-5898	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/	cjf005@seoul.go.kr	/	부분공개