투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (3/20) 보고

1. 2013년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1578, 2013.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
3.20	강북	8.5	7.7	14.0	2.504	0.030	22.0	6,840	1.8	4.2	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	6,780	30	30
	암사	8.5	7.8	14.5	2.568	0.031	20.5	9,610	1.9	4.1	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	9,570	10	30
	구의	7.8	7.5	13.7	2.647	0.035	23.1	9,180	4.0	4.7	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	9,080	60	40
	자양	8.8	7.7	13.8	2.703	0.034	25.6	11,930	3.1	4.0	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	11,720	40	170
	풍납	8.1	7.8	13.9	2.668	0.030	24.1	10,960	1.6	4.7	우점조류	Oscillatoria	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	50	0	10,810	50	50

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	代최진수		수질연구부장	김복순		상수도연구원장	03/27 박용상
협조자
시행	수질조사과-1627	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개