		영등포소방서
수신자		소방행정과장
(경유)
제목	소방청사 차고문(와이어) 고장발생 보고(당산)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용 계획의 수립)

나. 소방행정과-21876(2014.1.3.)『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 시달』

2. 위 호와 관련하여 당산119안전센터에서 사용중인 차고문(와이어 일부 단락) 고장이 발생하여 다음과 같이 보고 합니다.

고장 발생일	고장내용	업체소견
2014.12.23.(월)	차고문 와이어 손상(일부 단락)	와이어 교체 필요

붙 임 1. 소방장비 고장발생보고서 1부.

2. 차고문와이어 고장 사진 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	김우태		3팀장	이승재		센터장	12/23 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-5978	(		)	접수		(		)
우	150-810	서울특별시 영등포구 양평로 70-1	/
전화	2633-0119	/전송	2672-7118	/	rladnxo119@seoul.go.kr	/	대시민공개