	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 통보대상 현장확인 결과보고(2014-294)

1. 예방과-22723(2014.12.17)호 『화재발생 통보대상 현장확인 계획(2014-294)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 화재발생 통보대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고

합니다.

가. 대    상 : ******************************

나. 관 계 자 : ***************************

다. 점 검 자 : 소방위 김기수(안전책임관), 소방교 조보람

라. 점검일자 : 2014. 12. 19(금)

마. 결     과 : ***************** 주방에서 발생된 원인미상의 화재로 자동화재탐지설비 및 스프링클러설비 정상 작동하여 완진처리 되었고 현장확인한 바 소실된 자동화재탐지설비 감지기 및 스프링클러설비 등 정상복구 되지 않은 상태로 유지되고 있어, 시정보완명령서 송부 예정.  끝.

담당자	조보람		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	12/23 이재호
협조자	담당자	김기수
시행	예방과-23009	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	2685-4119	/전송	2619-3102	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)