함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	월곡1중블록 수계환원 알림

1. 시설관리과-31726(‘14.12.17)호 및 배수과-8240(‘14.12.18)호와 관련입니다.

2. 동대문구 한천로 434(이문동) 앞 D=1200㎜ 누수복구 및 수계환원을 완료하였음을 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 동대문구 한천로 434(이문동 64-2)

나. 수    계 : 월곡배수지(월곡1중블록)

다. 수계환원 내용

- 누수복구 및 수계환원 작업 완료(2014년 12월 22일)

․ 성북구 석관동 332-518 앞 D=500㎜ 밸브(개→폐), 한천로 D=1200㎜ 밸브(폐→개)

- 수계환원에 따른 월곡1중블록 공급량 산정

․ 2014년 12월 17일~2014년 12월 22일까지 2014년 11월~12월 15일까지의 일평균 공급량 16,151㎥ 적용

․ 2014년 12월 23일부터 “DB2+DB3” 계측값으로 공급량을 산정.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 12/23 이시우
협조자
시행	시설관리과-32264	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	대시민공개