12월 중 종합정밀점검 확인대상

현장확인 결과보고서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	정덕재	고정호	12/23 조태제

확인일시	2014. 12. 18(14:30~16:00)
대상명 및 위치	우성하우스텔 (도봉구 도봉로110라길 50)		대표자 및 전화번호	박정창 (*************)
관계인	박정창	업종	교육연구		소방안전 관리자	이명호
자체점검 실시자	㈜화이어캅스 경기북	자체점검 실시기간	2014.10.17.		소방시설 관리사	김형찬
규 모	철근콘크리트조 10/1층 연면적 : 6,052.08㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	〇 보고서내용 상이 여부 확인한바 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	〇 자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	〇 소방시설 점검기간 및 점검내용 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	〇 소방시설 점검기구 이용 여부 점검 관계자에 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	〇 소방시설관리사 점검기간 중 참여 여부 담당자(박정창)에게 확인함
기타사항	〇 특이사항 발견치 못함

끝.