출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	12/23 박길영

	명에 의하여 2014년 12 월 23 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 12 . 23 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 12 월 23 일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.12.23)
내용	■ 출 장 지 ◇ 서대문,은평,마포 ■ 출장 목적 ◇ 가압장,배수지 및 증압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○현행가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 펌프실 환경정비(낙엽제거) 및 기전설 물픔 검수 및 자재창고 입고. ○상암증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 점검결과 양호. ○성산1,2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검 양호. ○청암증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고