출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	12/23 장시명
협 조
	주무관			김은희

	명에 의하여 2014. 12. 23. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 12. 23.
보 고 자 : 7급 성명 : 김홍일 8급 성명 : 김기태

보 고 내 용
일 시	2014.12.23.
건 명	출장결과보고서
내용	▶ 청룡동 1537-1 앞 보도 누수복구공사(09:30~16:00) °청룡동 1547-1 300mm 중간밸브 조절(개) °청룡동 1537-1 100mm 중간밸브 조절(교체) °청룡동 1536-7 150mm 중간밸브 조절(개) °청룡동 1536-4 200mm 중간밸브 조절(개) °서림동 95-87 100mm 중간밸브조절(개) ▶시흥본동 873-27 앞 누수복구공사 °시흥본동 873-25 100mm 분기밸브조절(개)
비 고