문서번호	급수운영과-30948
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	12/23 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고[구로-12(노후밸브정비)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서수도사업소

급수운영과

명에 의하여 양천,구로구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 12. 23

보고자 : 지방시설주사보  황 청 연

□ 시설물 정비개요

○ 노후밸브  ⇒ 밸브 교체

○ 현장조사일 : 2014. 12. 10 ~ 12. 20

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경 (mm)	점검내용	조치계획	비고
1	고척동 73-3	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
2	고척동 75-5	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
3	오류동 339 동부@	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
4	오류동 55-30	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
5	오류동 337 동부A	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
6	항동 1-5 그린빌라	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	1개소
7	오류동 334 동방A	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	1개소
8	항동 1 동삼파크	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
9	항동 232 매화빌라	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
10	오류동 108-1 화랑빌라	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
11	개봉동 484 고운A	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
12	개봉동 143-1 엘리시안	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
13	개봉동 477 대상A	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
14	개봉동 175-8 청실A	제수밸브	100	노후철개	노후 밸브교체	2개소
15	개봉동 312-38 거상A	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
16	개봉동 270-80	제수밸브	100	노후철개	노후 밸브교체	2개소
17	오류동 68-21 미래주택	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	1개소

□ 조치의견

○ 상기와 같이 상수도시설물 정비하고자 『2014년 구로,양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 노후밸브를 교체하고자 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : 고척동 73-3 노후밸브 및 철개교체외 31개소

- 작업기간 : 2014. 12. 24 ~ 2015. 1.23

- 소요예산 : 11,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.