	송파소방서
수신자	가락119안전센터장
(경유)
제 목	소화전(600066호, 600067호) 이설에 따른 검사 알림

1. 관련 근거

가. 대림가락시장 14-11-006호(2014. 11. 18.)「소화전 이전설치 요청」

나. 재난관리과-7079(2014. 11. 18)호「소화전 이전설치 회신(가락동 600 가락시장 현대화 1단계사업장」

다. 대림가락시장 14-11-008호(2014. 12. 22.)「소화전 이설 완려 보고 건」

2. 우리 소방서 관내 소화전이 다음과 같이 이전 설치 되었으니 이상유무를 현장 확인하고, 119행정정보시스템 수정 입력 후 소방용수시설 관리카드를 첨부하여 12. 26.(금) 한 보고하기 바랍니다.

다 음 -

연번	소화전 관리번호	주 소	이설 위치	변동사항	비고
1	600066호	송파구 가락동 600번지 (가락금호@ 101동 길 건너편)	가감속차로 끝차선 도로변	- 지상식에서 지하식으로 변경됨 소화전 및 제수변 위치 변경됨
2	600067호	송파구 가락동 96-16 (한성빌딩 길 건너편)	버스정류장 끝지점 인도상	- 지상식에서 지하식으로 변경됨 소화전 및 제수변 위치 변경됨

3. 행정 사항

가. 600066호는 고장 소화전에서 제외할 것[가락119안전센터-6151(2014. 11. 3.)「소방용수시설 고장 발생 보고」] 참조

나. 송파대로상에 있는 기존 제수변은 강동수도사업소에 폐쇄 의뢰(대응총괄팀)

붙임 관련 문서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 12/23 허병일
협조자
시행	재난관리과-8205	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	부분공개