	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사하수도관 고장 수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 상계119안전센터-5622(2014.12.22.)호 『상계 청사내 하수도관 고장발생보고』

나 . 상계119안전센터-5631(2014.12.23.)호  『상계 청사내 하수도관 고장수리 계획보고』

2. 위와 관련하여 상계119안전센터내 하수도관 고장 발생건에 대한 수리결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건   명 :  하수도관 고장 수리

나. 사   유 : 배관 노후로 인한 부식파손으로 오수유출 및 역류

다. 결재방법 : 국세청 전자세금계산서발급에 의한 계좌이체 결재

라. 수리업체 : 우성설비(서울시 중랑구 망우로 73길 57)

마. 소요금액 : 금 550,000원(금 오십오만원)부가세포함

바. 검수자 지정 : 소방위. 사길환, 소방장. 신현권

사. 수리일자 및 장소 : 2014. 12. 23. 상계119안전센터 내

붙임  1. 누수사진 및 공사진행사진 각1부.

2. 하수관수리완료내역  1부  끝.

담당자	신현권		3팀장	사길환		센터장	12/23 양희용
협조자
시행	상계119안전센터-5642	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02) 936-0119	/전송	02) 3392-2736	/	glacier@seoul.go.kr	/	대시민공개