	관악소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	관악진압대 휴게실 시스템 에어컨 고장 발생 보고

1. 관련근거

〇 소방행정과-35352(2013.12.31)호 『2014년 세입․세출 예산 편성 결과 알림』

〇 2014년도 소방재난업무가이드/안전지원행정편/소방장비 운용 및 관리 내실화

2. 위와 관련 관악소방서 현장대응단 휴게실에서 사용중인 시스템 에어컨에 “실외기 메인보드 불량”이 발생되어 보고하오니 효율적인 소방재난업무 활동을 위해 조치하여 주시기 바랍니다.

고장 발생일	고장내용	업체소견
2014.12.22.(월)	장기간 사용으로 인한 실외기 메인보드 불량	실외기 메인보드 수리 요망

끝.

	현장대응단장
담당자	이승제		지휘3팀장	代이중구		현장대응단장	12/23 박성근
협조자	진압3대장	이중구
시행	현장대응단-9101	(		)	접수		(		)
우	151-742	서울특별시 관악구 관악로 97	/
전화	02) 883-5119	/전송	02) 875-4375	/	leechsj@seoul.go.kr	/	대시민공개