<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수과-4605

결재	주무관	정수과장	소장
	김재홍	김영배	12/23 代손수곤

계 약 건 명			염소투입설비 세관 및 부품교체
납 품 자			상 호		㈜동방수기					성 명			김태호
계 약 금 액			금40,634,000원정(금사천육십삼만사천원정)
계약체결년월일			2014년 10월 31일
납 품 기 한			2014년 12월 18일
납 품 년 월 일			2014년 12월 17일
검사(수)년월일			2014년 12월 23일
검사(수) 장 소			암사아리수정수센터 염소실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록, 미등록)											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2014년 12월 23일
														분임물품 출 납 원
	검수자	암사아리수정수센터			정수과	직급	공업주사		성명		이경주	이경주		代김인구
	검수자	암사아리수정수센터			정수과	직급	공업주사보		성명		정광필	정광필

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (사용부서)
	규 격 명
	염소기화기세관	대	2,137,476	4	0	4	정수과
	189kg/h
	기화기 유지관리 kit	세트	341,996	4	0	4	〃
	U28839
	기화기 마그네슘봉	대	170,998	16	0	16	〃
	P30764
	염소투입기 세관	대	512,994	6	0	6	〃
	V2100&V2030
	염소투입기유지관리 kit	세트	427,495	3	0	3	〃
	U29171-V2100
	염소투입기유지관리 kit	세트	666,892	3	0	3	〃
	U29216-V2030
	진공조절기 세관	대	427,495	5	0	5	〃
	189kg/h
	진공조절기유지관리 kit	세트	512,994	5	0	5	〃
	U27808
	전동변용 다이아프램	M	418,495	5	0	5	〃
	P51372
	압력체크변용 다이아프램	개	341,996	5	0	5	〃
	P51348
	압력체크변용 다이아프램	개	188,097	5	0	5	〃
	P51349
	가스필터세관	개	170,998	7	0	7	〃
	가스필터패드 및 가스켓	세트	85,499	7	0	7	〃
	C282P/G
	염소기화기 히터	개	2,308,474	1	0	1	〃
	W2T9300
	기화기 기판용 휴즈클립키트	개	290,696	1	0	1	〃
	W2T12773
	기화기 기판용 휴즈	개	93,598	1	0	1	〃
	W2T9299
	기화기 기판용 변압기휴즈	개	127,798	1	0	1	〃
	W2T12733
	기화기기판용 Contactor	세트	1,966,478	1	0	1	〃
	W2T12727
	염소용 급속분사교반기 프로펠러	개	1,281,519	1	0	1	〃
	25HP 티타늄
	염소배관용 파열판	개	307,796	2	0	2	〃
	U24910