문서번호	시설과-4094
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김재희	홍순철	전결 12/23 변규열
협 조
	주무관		김덕수

고덕빗물펌프장 이동식화장실 배관 수리 계획

2014. 12.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

고덕빗물펌프장 이동식화장실 배관 수리계획

동절기 한파로 인하여 고덕빗물펌프장 이동식화장실 세면대 수전 및 변기배관 일부가 동파되어 아래와 같이 수리계획을 보고 드림

Ⅰ		개요

□ 건    명 : 고덕빗물펌프장 이동식화장실 배관 수리

□ 위    치 :강동구 고덕동 108-4(고덕빗물펌프장)

□ 기    간 : 2014. 12. 23~ 12.24

□ 수리내역

○ 소변기 푸시밸브 3개, 세면기 혼합수전 2개, 고압조절호스 4개 등

○ 발전기사용료 및 수리공임 등

□ 소요예산 : 금803,000원

□ 예산과목 : 치수및하천관리, 하천복원및정비, 고덕빗물펌프장유수지정비, 시설비및부대비, 시설비

□ 수리업체 : 성은기업 대표 박성임

□ 지급방법 : 부서법인카드 결제 후 결제계좌로 입금

(1006-101-287454, 우리은행 동부공원녹지사업소 시설과)

Ⅱ		향후 조치계획

□ 동파방치 퇴수 처리 및 계량기 보온 조치

□ 상수도 요금 납부(12월분) 후 이동식화장실 상수도 급수 중지 요청(→강동수도사업소)

붙  임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서(별첨) 1부.  끝