	송파소방서
수신	경남자동차고등학교장
(경유)
제목	숙박시설(올림픽파크텔) 소방점검 요청에 대한 회신

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서 관내에 위치한 올림픽 파크텔에 대한 소방점검 요청에 대하여 다음과 같이 회신하오니, 업무 추진시 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상 명 : 올림픽파크텔

나. 점 검 일 : 2014. 2. 20. ~ 2. 21.(소방시설종합정밀점검실시)

다. 점검결과 : 화재감지기 등 4건 불량

라. 사후조치 : 불량내용에 대해 시정보완명령 발부(2014.03.20.) 후 최종 현장확인(2014.04.01.) 한바 불량사항 보완함.  끝.

	송파소방서장
담당자	나상호		검사지도팀장	정일균		예방과장	전결 12/23 박경호
협조자
시행	예방과-22617	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송	02-3402-1190	/	sh09072@seoul.go.kr	/	대시민공개