문서번호	급수운영과-20488
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
한호진		12/23 代이경재
협 조
	주무관			김주경
	주무관			이덕규
	주무관			조봉구

일일 공급량 결산보고(12.22)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 23.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2014. 12. 22

일별	2013. 12월				2014. 12월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			7,108,333	총 공급량			7,176,911	68,578
	일 평균 공급량			323,106	일 평균 공급량			326,223	3,117
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				1.0%
1	일	1.4	8.6	331,427	월	-7.2	7.9	322,249	-9,178	요일요인에 의한 감소
2	월	0.1	6.6	342,125	화	-8.2	-2.7	318,510	-23,615	날씨요인에 의한 감소
3	화	4.5	9.9	316,182	수	-6.5	-0.5	325,754	9,572	-
4	수	2.1	9.6	323,444	목	-7.4	-0.2	320,060	-3,384	-
5	목	2.1	9.0	325,773	금	-10.1	-2.5	317,839	-7,934	-
6	금	-0.7	7.0	309,727	토	-8.8	-0.5	340,614	30,887	주말 사용량 증가
7	토	3.8	11.0	334,898	일	-8.2	0.2	333,304	-1,594	-
8	일	2.5	6.5	315,842	월	-4.8	2.7	339,830	23,988	길동배수지 담수량증가
9	월	1.9	5.2	323,469	화	-7.4	4.1	321,378	-2,091	-
10	화	-2.2	3.5	308,762	수	-1.9	4.2	321,129	12,367	전년사용량이 적음
11	수	-4.3	0.2	326,105	목	-5.2	3.2	325,798	-307	-
12	목	-6.3	0.3	310,586	금	-7.0	0.5	326,297	15,711	-
13	금	-8.9	-4.3	315,324	토	-7.3	-2.0	335,522	20,198	주말 사용량 증가
14	토	-8.5	-1.4	317,734	일	-8.6	0.6	341,154	23,420	KD6 유출량 감소
15	일	-8.0	0.7	348,784	월	-1.7	2.0	326,671	-22,113	전년 사용량이 많음
16	월	-7.3	0.5	312,541	화	-9.4	1.7	322,259	9,718	-
17	화	-5.5	4.7	319,855	수	-11.1	-5.2	324,330	4,475	-
18	수	-0.9	6.5	321,704	목	-13.2	-2.2	310,264	-11,440	날씨요인에 의한 감소
19	목	-6.5	-0.9	328,270	금	-8.1	0.0	319,145	-9,125	-
20	금	-8.1	-0.1	313,701	토	-6.6	2.1	328,498	14,797	암사 송수관로 누수로 수계전환 사용량 증가 (위례지구 암사→광암)
21	토	-6.3	0.9	326,142	일	-9.0	-1.3	344,841	18,699
22	일	-6.8	3.1	335,938	월	-9.7	0.8	311,465	-24,473	요일요인에 의한 감소
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2014. 12. 22

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	109,100	적정	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	108,000	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	357,800	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	263,435	적정	9,336	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2014. 12. 22

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	344,841	55,530	56,470	113,200	119,641
금일	311,465	54,030	53,970	109,100	94,365

※ 공급량 적정

□ 12월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.