정기(합동)점검보고서(녹번천복개)

등록번호	시설보수과-9772
결재일자	2014.12.23.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
김종성		신동헌	12/23 代김영선
협 조

시설물명	녹번천복개	시설물 개 요	B=8.9~23.2m L=3,331m		법정구분	1종	준공년도 1984년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		김 종 성
				합동점검자		외부전문가, 김선영

◦ 점검일시 : 2014. 12. 17(수)

◦ 점검구간 : 복개 상․하부 전 구간

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	전 구간	불광천1복개 정밀안전진단 및 녹번천복개 정밀점검용역 보고서(2014.2) 참조	전 구간 산재	B~C	‘14년 단위사업 및 일상유지보수업체 활용 보수	상 부 (포장면)	‘14년 조치예정	1순위 구간 (단위사업)
						하 부 (철근노출 등)	‘15년 조치예정	1순위 구간 (단위사업)

◦ 금회 정기점검 결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	복개 상부 서부성심의원앞	신축이음 후타재 파손	0.3×0.3	C	일상유지업체 활용 보수	-	2014-1217-1
	정밀안전진단용역 시행중

시설물 점검표

○ 시설물명 : 녹번천복개구조물

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포 장 부	신규 적출사항 없음
	신축이음	후타재 파손(J86)	일상유지업체 활용 보수예정
	난간,연석	〃
	배수시설	〃
하부	슬라브 하면	〃
	벽체 및 기둥	〃
	배수시설	〃
부속시설		〃
기타		〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		상 부 (포장면)	‘14년 조치	단위사업
		하 부 (철근노출 등)	‘15년 조치예정	1순위 구간

2014.  12.  17

점검자 : 외부전문가   성명 여성욱 (인)

직급)시설6급  성명 김종성 (인)

직급)기계7급  성명 김선영 (인)

현황사진

사진번호	2014-1217-1	위치	J86 (서부성심의원앞)	점검내용	신축이음 후타재 파손