문서번호	임대주택과-258
결재일자	2013.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	임대사업팀장	임대주택과장		주택건축정책관
채민창	김승수	한병용		01/08 강맹훈
협 조
	주무관		박해일
	주무관		고경곤

공공건축가 자문결과 보고

(천왕동 여성안심주택)

주택정책실

(임대주택과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	설계자, 공공건축가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

천왕동 여성안심주택 건축계획(안) 공공건축가 자문 결과보고

Ⅰ		자문개요

○ 자문일시 : 2013. 1. 7(월) 10:00~11:30

○ 장    소 : 신청사 3층 소회의실2

○ 자문위원 : 천의영(경기대학교 교수), 허서구(원도시건축 소장)

○ 자문안건 : 천왕동 여성안심주택 건축계획(안)

Ⅱ		자문결과

○ 공사비를 절감하는 것은 경제성 있는 설계를 수행하라는 사항으로, 마감자재의 수준을 낮추는 방안이 되면 안됨

○ 여성 주거공간(3~8층)과 커뮤니티공간(1~2층)의 동선을 철저히 분리할 필요가 있음

○ 주택과 공공청사 부분과의 완벽한 차단이 필요

○ 관리공간 및 공용화장실 계획 검토

○ 지반 상태를 면밀히 확인하여 지하층 설치여부를 재검토하고 실 배치 재조정 검토

○ 입면요소를 단순화하는 방안을 검토

○ 2층만 출입하는 E/V의 효율성 재검토

○ 실외기 설치공간을 가볍고 섬세한 재료로 사용

Ⅲ		처리의견

○ 자문내용을 설계안에 반영하도록 SH공사에 통보

○ 자문위원에 수당 지급. 끝.