의원 요구 자료 제출

시 행	녹색에너지과-25535	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(행정자치수석전문위원),기획담당관,환경정책과장

주무관	녹색에너지과장	기후변화정책관	기후환경본부장		결재
김미란	권민	윤영철	12/24 장혁재
협 조
	신재생에너지팀장			임병욱

제 목	시의원 요구자료제출(요구번호 1149번, 김인호 의원, 행정자치위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

김인호 의원(행정자치위원회, 새정치민주연합)

[요구번호 : 1149번]

【기후환경본부】

○ <바이오가스화 시설> 관련

- 2014.12월 현재 서울시에 설치된 바이오가스화 시설 설치 및 운영 현황 (시설명, 적용기술(국가), 준공연도, 처리대상, 처리방식, 시설용량, 총사업비, 가동률((1일 평균 처리량/시설용량)*100))

□  2014.12월 현재 서울시에 설치된 바이오가스화 시설 설치 및 운영현황을

아래와 같이 제출합니다

○ 물재생센터 바이오가스 시설현황

- 설치 및 운영 부서   : 도시안전실 물재생시설과

- 설치 및 운영현황

시 설 명	센터	적용기술 (국가)	준공연도	처리대상	처리방식	시설용량 (생산량)	총사업비 (민간투자)	가 동 율
열병합발전	난지	독일	‘13.2	소화가스 26천㎥/일	발전연료 (전력생산)	3.1MW	129억	64%(‘14년) 85%(‘13년)
	서남	오스트리아	‘14.12	소화가스 52천㎥/일	발전연료 (전력생산)	5.8MW	201억	시운전
도시가스화	중랑	독일	‘14.12	소화가스 26천㎥/일	정제 (도시가스생산)	16천㎥/일	78억	시운전
차량연료화	서남	스웨덴	‘09.12	소화가스 4.8천	정제 (CNG생산)	2.9천	34억	33%(‘14년) 54%(‘13년)

○ 음식폐기물 바이오가스 시설현황

- 설치 및 운영 부서   : 생활환경과, 동대문구 청소행정과

- 설치 및 운영현황

시 설 명	적용기술 (국가)	준공연도	처리대상	처리방식	시설용량	총사업비	가 동 율
동대문환경 자원센터	벨기에	‘10.12.8	동대문구 음식물쓰레기	바이오 가스화	98㎥/일	61,931 백만원	112% (처리량 110㎥/일)

○ 난지도 매립지 바이오가스 시설현황

- 설치 및 운영 부서   : 서부공원녹지사업소

- 설치 및 운영현황

시 설 명	적용기술 (국가)	준공연도	처리대상	처리방식	시설용량 (생산량)	총사업비	가 동 율
난지도 매립지	미국	2002년	매립 가스 32,811㎥/일 (메탄 38%)	매립가스 포집 및 처리시설	50,400 ㎥/일	99억	65.1 %

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (녹색에너지과)	담당사무관	임 병 욱
	☎ 2133-3572	담당자	김 미 란
	작 성 일 : 2014. 12.