		남부수도사업소
CU********4*******A11***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	직결급수 현장조사 결과보고서

위 직결급수 신청 현장을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 성명 : 한규수

2. 시행장소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 126  ( 신대방동 대방빌딩 ) ( 동작구 신대방동 377-1 대방빌딩 )

3. 조사결과

접 수 번 호	0992014080895		건 축 물 구 분		기존
수 계	정수장 :	암사		배수지(지역) :		대방
	배수지(1-2차) :			가압장 :
분 기 점 수 압	3.0 kg/㎠		배 수 관 구 경		D = 20 mm
인 입 관 구 경	D = 20 mm		수도계량기구경		D = 20 mm
직결 급수 유형	순직결		건 물 층 수		지하 1 층,지상 3 층
해 당 건 축 물 내부급수관구경	D = 20 mm		처 리 결 정		승인가능
처리 결정 내용	현장조사 및 직결급수 상태 확인 완료
비 고

주무관							한규수				시설관리팀장					고신석					시설관리과장					12/24 우종근
협조자
시행			시설관리과-29054										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개