문서번호	어린이병원원무과-731
결재일자	2013.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
송재홍	이상학	김석태		01/17 모현희
협 조
	간호부장		허원
	진료부장		김현영
	약제과장		정덕숙

2013년 에너지 절약 추진 계획

2013.  1

서울특별시 어린이병원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	녹색에너지과	)	무 □

2013년 어린이병원 에너지절약 추진계획

공공부분 온실가스 및 에너지 목표관리제 추진과 원전하나 줄이기 사업 실현을 위한 에너지 절약 세부실천계획을 마련, 시행에 만전을 기하여 에너지 위기와 지구 온난화에 따른 기후변화 시대에 대비하고자 함.

Ⅰ	추진배경

「저탄소 녹색성장 기본법」 제5조(지방자치단체의 책무)

에너지 이용합리화 법」 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

온실가스 감축 ․ 녹색가치 실현을 위한 공공부문의 사회적 책임 및 역할 증대

Ⅱ	개 요

추진기간 : 2013.01 ~ 2014년 계획 수립시 까지

추진목표

․ 국가 온실가스 중기 감축목표(2020년 배출 전망치 대비 30% 감축) 달성

․  온실가스 배출량 산정 기준년('08.'09년) 평균 에너지 사용량 대비 10% 절감

Ⅲ	추진방향

Ⅱ

에너지 절감 목표관리제 시행

분야별 세부절감 대책 마련 시행

에너지 절감 추진실태 점검반 편성 운영

에너지 절약 및 이용효율 향상을 통한  예산 절감

Ⅲ	세부 추진계획

에너지 절감 목표 설정ㆍ관리

에너지절감 10% 목표설정

연도	에너지 사용량
	연료(㎥)	전기(kWh)
2008	380,779	1,935,696
2009	369,126	1,902,552
기준사용량	374,953	1,919,124
목표량 (절감량)	37,495	191,912

에너지사용 행태개선

대기전력등 무관심으로 낭비되는 전력절감

- 모든 PC 및 모니터는 절전모드로 설정하고 사용종료 후 반드시 전원을 차단

- 중식시간 PC전원 차단 및 실내소등

- 24시간 사용제품외 퇴근시 모든 전기사용 제품의 전원차단(멀티탭 필요시 설치)

개인 전열기 일체 사용금지

- 부서에 보관중인 난방 전열기는 사용 여부에 상관없이 모두 철거

에너지 사용량 부서업무 공지에 게시

- 전년도와 에너지 사용량(전력, 도시가스)의 비교내용을 인터넷 부서업무 공지에    게시하여 에너지 절약을 경각시킴

에너지사용기기 운영방식 개선

병실을 제외한 냉난방기기 가동시간 제한

- 병실을 제외한 업무시간이외(휴일포함)의 모든 냉난방기기 가동을 중지

피크시간대 전력사용 냉난방기 사용중단(탄력적 운영)

- 동절기 및 하절기 냉난방기기의 집중적인 가동으로 인해 발생할 수 있는 전력의 수급차질을 예방하기 위한 국가적인 시책임

- 10:00~12:00, 15:00~17:00사이에 전력을 사용하는 모든 냉난방기기의 가동을 중단

냉난방 공급 조정

- 내   용 : 공조기와 FCU를 각 실 사정에 맞도록 조정하여 낭비되는 에너지 절약

- 방   법

․ 3~6층 병실 및 사무실 : FCU 냉난방 실시

․ 동관2층, 서관1·2층 : 공조기 냉난방 실시

- 소요예산 : 없음

에너지 지킴이 지정 운영 및 에너지 절약 실천 점검반 편성 운영

점검반 구성(상시) : 반장(서무팀장) 외 8명

구분	반원	담당구역	비고
1반	송재홍, 이석상	동관 2, 3층
2반	김기중, 박종석	동관,서관 1층
3반	조재행, 지용주	서관2층, 치과
4반	이경춘, 이장환	동관 4,5,6층 서관6층

- 점검일자 : 야간 및 중식시간 점검

- 점검내역 : 에너지 사용 행태

- 점검결과 : 간부회의 시 정보공유 및 미이행자 특정일(휴일, 연휴, 명절) 일․숙직

근무 조치

각 부서 사무실별로 에너지 지킴이 지정운영

- 조명관리 및 컴퓨터 절전 관리 등 에너지절약 활동 전개

에너지시설 개선 및 보완

LED등  교체

- 기   간 : 2013.2.1 ~ 2013.12.31까지

- 방   법 : 서울시 2013년 LED조명 시범교체사업에 적극 참여하여 병원 전등을

LED조명으로 교체

- 기존 LED 조명 교체 수 : 1,566등

- 교체 대상 LED 조명 수 : 700등

- 소요예산 : 100,000천원(서울시 녹색에너지과 협의)

태양광발전장치(20kW급) 설치

- 내   용 : 신재생에너지인 태양광 발전장치(20kW급)를 동관 옥상에 설치하여 원전하나 줄이기 사업에 적극 참여하고 온실가스 배출을 줄임

- 방   법 : 동관 옥상에 아치형 태양광 발전장치를 설치하여 전력 생산

- 기   간 : 2013.03.01 ~ 2013.12.30까지

- 소요예산 : 150,000천원(서울시 녹색에너지과 협의)

Ⅳ	향후 추진계획

공조기 외기도입구 개선을 통한 에너지 절감

- 문제점 : 동절기 공조기로의 차가운 유입외기와 환기공기와 혼합이 이루어지지 않아 공조기 냉수 코일하부에 동결발생

- 개선안 : 공조기 외기 도입구를 환기 덕트로 변경 연결하여 외기와 환기공기가 충분히 혼합되도록 개선하여 공조기 효율 증대

2014년 건물 외창 열차단 필름 부착 예산 반영 협조요청. 끝.