문서번호	시설보수과-4790
결재일자	2014.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	12/24 정진오
협 조
	주무관			김근섭

2014년 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

2014년 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비결과

겨울철 안전사고 예방과 시민불편사항을 최소화하기 위하여 실시한『겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비결과』를 보고 드림

Ⅰ		관 련 사 항

겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림(도로시설과-19850호, 2014.11.13)

겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획(시설보수과-4274호, 2014.11.14)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 시설물(85개 시설물)

※ 시설보수과 55개소, 교량보수과 30개소

(단위:개소)

구분		합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계		85	4	40	11	8	2	3	14	3
시설보수과	1종	9		5	1					3
	2종	16		6	2			3	5
	법정외	30		17	6				7
	소계	55		28	9			3	12	3
교량보수과	1종	8	4	2	2
	2종	10		4		4			2
	법정외	12		6		4	2
	소계	30	4	12	2	8	2		2

추진기간 : 2014. 11. 17(월) ~ 12. 19(금)

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 2개반 9명

〇 도로시설물 외부전문가 : 22명

주요 점검사항

구 분	주요 확인사항(도로시설물)
공 통 사 항	- 시설물 하부 화재 발생 요인 방치여부 고드름 및 결빙 우려지역 집중 순찰, 포장 파손 등 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량,고가,터널, 복개, 지하차도)	포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) 교량받침 가동상태, 신축이음 전, 후 또는 구조물 경계 (단차, 침하) 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일 탈락 등 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
자동차전용도로	전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하

시설별 안전점검자 현황

〇 시설보수과 : 55개 시설물

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외 부 전 문 가		비고
					성 명	소요일
1	이경수(정) 임승민(부)	18	1종	응봉교	제 외	공사중
				청계천복개도로(좌안)	서문동군	1일
			2종	군자교, 성동교, 금호터널	최영묵	1일
				장안교(별도), 장평교, 능산지하차도	전명일	1일
			법정외	면목교, 전농교, 고산자교, 마장지히차도, 답십리굴다리지하차도	최영묵	1일
				용마고가차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도, 행당고가차도, 성동지하차도	전명일	1일
2	최태석(정) 임승민(부)	18	1종	워커힐고가차도	최윤정	1일
				면목천복개도로	안홍준	1일
				용비교	송준민	1일
			2종	제2마장교, 이문고가차도(별도), 옥수터널, 영동대교북단고가	안홍준	1일
				무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도	최윤정	1일
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 먹골교, 청량리1고가차도(별도) 서울숲다리교, 뚝섬고가차도, 신답고가차도	한삼희	2일
3	임승민(정) 이경수(부)	19	1종	이화교	우재경	1일
				비우당교	김수철	1일
				청계천복개도로(우안)	서문동군	1일
				성북천교	서문동군	1일
			2종	중랑교(별도), 신답지하차도	이상민	1일
				응봉지하차도	김영환	1일
			법정외	청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도, 동진교, 제1제기교, 제2제기교	이상민	1일
				용두교, 용두4교, 두물다리(청), 무학교, 정릉천교, 황학교	김영환	1일

※  1. C등급(4개소) : 장안교, 이문고가차도, 청량리1고가차도, 중랑교 - 김재성(1일)

2. 공사중(1개소) : 응봉교

3. 시민과 함께하는 안전점검(이화교) 병행시행(참여주민 : 5명)

4. 도로시설물 외부전문가 해외출장, 연락불가, 참여불가 표명 등으로 변경 시행

- 워커힐고가 등 4개시설물 : 고래건 ⇒ 최윤정

- 청계천복개도로(좌,우안) : 조광현, 이종재 ⇒ 서문동군

- 용비교 : 박윤재 ⇒ 송준민

〇 교량보수과 : 30개 시설물

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가		비고
					성 명	소요일
1	김형섭(정) 김근섭(부)	10	1종	동호대교	김영수	1일
				영동대교북단E교	김기준	1일
				성수대교	양승이	1일
			2종	송정교, 뚝도1교, 뚝도2교	최호진	1일
				군자상단IC, 군자하단IC	김기준	0.5일
			법정외	성수대교북단지하차도, 영동대교북단D램프	김기준	1일
3	김근섭(정) 이기승(부)	10	1종	영동대교	김영수	1일
				정릉천고가	정시욱	1일
			2종	묵동천교, 두물다리교	이승수	1일
			법정외	봉화교, 신내1교, 신내2교	홍승근	1일
				면목천교, 중랑교동측언더패스, 중랑교동측언더패스	김대호	1일
4	이기승(정) 김근섭(부)	10	1종	광진교	유기운	1일
				아차산교	채이균	1일
				자양고가	김영수	1일
			2종	광나루지하차도, 천호대교북단강변북로U-TURN차로교	장성수	1일
				중랑상단IC, 중랑하단IC	김기준	0.5일
			법정외	테크노차도육교, 잠심대교북단램프C, 잠실대교북단램프D	장성수	1일

※ 1. C등급(1개소) : 동호대교

2. 도로시설물 외부전문가 연락불가, 참여불가 표명 등으로 변경 시행

- 영동대교북단E교 : 하진수 ⇒ 김기준

- 영동대교 : 정시욱 ⇒ 김영수

Ⅲ		지 적 사 항

도로시설물 지적사항  ‶별첨 1‶

〇 합계 : 총 130건 , 조치완료 79건, 조치중 26건, 향후조치 25건

‧ 시설보수과 : 총 56건 , 조치완료 31건, 조치중 13건, 향후조치 12건

‧ 교량보수과 : 총 74건 , 조치완료 48건, 조치중 13건, 향후조치 13건

Ⅳ		지적사항 조치

도로시설물 합동점검결과 구조적인 손상은 발견하지 않았음

교면포장 포트홀 등 경미한 손상은 자체직영반 등에 지시하여 조치완료

유관부서 관리시설물 등에 대하여는 해당부서에 조치요청

콘크리트 균열 등 주요손상은 일상유지보수 및 보수,보강공사 업체에

작업지시하여 조치 예정

※ 계획수립이 요구되는 사항은 시설물 담당자가 계획수립하여 시행

Ⅴ		행 정 사 항

도로시설물 순찰 정비결과 도로시설과 제출

FMS, 도로관리시스템 입력 철저

점검수당 지급

〇 안전점검 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

⇒ 겨울철대비 안전점검 결과 보고에 의거 해당부서에서 지급

※ 외부전문가 수당 : 200,000원/인ㆍ회

⇒ 시민과 함께하는 안전점검 참여주민 점검수당 지급

※ 참여주민 수당 : 100,000원/인ㆍ회

〇 예산과목

ㆍ 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물              안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

첨부 : 1. 도로시설물 순찰결과 총괄 엑셀서식 (집계표) 1부.

2. 도로시설물 순찰 보고서(시설보수과, 교량보수과) 1부.

3. 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획(도로시설과) 1부.

4. 시민과 함께하는 안전점검결과 1부.  끝