복    명    서

결재	담당자	대응총괄팀장	현장지휘대장
	손동주	양용희	12/24 노희손

	건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 12. 24.
복명자 : 소방위 성명 : 손동주

대 상 명	한국건강관리협회 서울시동부지부 공사장	주 소	동대문구 용두동 112-1 외 7필지
현장소장	***	**** *****	*************
안전관리책임자	***	***** *******	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 안전관리자 지정됨 - 화재예방안전교육 실시함 ○ 용접작업시 소화기 비치토록 지도함 ○ 공사장 층마다 소화기 배치토록 지도함.
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사관계자 등에게 교육 및 지도함 ○ 공사관계자에게 사전신고토록 교육함 ○ 화재시 초기 대응방법 교육함 ○ 현장투입시 사전 안전교육 실시토록 지도함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 터파기 공사, 지하층일부 공사 진행중 ○ 안전관리책임자 신동혁*등 2명에게 화재예방 및 안전관리 철저토록 지도함 ※ 현재 공정률 약20%임