"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		동작소방서
수신자		수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서(증축) 교부 알림***********

1. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사 증명서를 교부 하였으니, 해당 부서 및 안전센터에서는 동 건축물에 대한 소방활동 자료조사(정보카드) 작성 및 소방시설 등 현황정리, 자료 전산입력 등 필요조치를 강구하여 화재예방은 물론 효율적인 화재진압 및 인명구조에 만전을 기하시기 바라며,

2. 이후 소방검사 등 대상처 방문시 건축물 내부구조의 임의변경 또는 칸막이 등의 설치로 소방시설의 보완이 필요할 때는 즉시 조치할 수 있도록 하시기 바랍니다.

가. 건 축 주 : ******

나. 위    치 : ***************************

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트구조, 지하1층 지상3층, 1개동

연면적 4,594.53㎡, 건축면적 1,529.34㎡, 대지면적 1,404.032.00㎡

라. 허가구분 : 증축(별동)

마. 용   도 : 교정 및 군사시설

바. 소방시설

시 설	해당 세부설비명
소화설비	소화기구, 옥내소화전설비
경보설비	자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상방송설비
피난설비	유도등설비
소화활동설비	연결살수설비
소화용수설비	해당없음

붙   임  1. 소방시설 산출표(기계,전기) 1부.

2. 층별 평면도 1부.

3. 소방시설완공검사증명서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	동작119안전센터장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장,구조대장,현장지휘대장
★담당자	전광배		예방팀장	김의한		예방과장	12/24 한정희
협조자
시행	예방과-15273	(		)	접수		(		)
우	156-011	서울시 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방2동 460-19) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개