출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	12/24 장시명
협 조
	주무관			김은희

	명에 의하여 2014. 12. 24. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 12. 24.
보 고 자 : 7급 성명 : 김홍일 8급 성명 : 김기태

보 고 내 용
일 시	2014.12.24.
건 명	출장결과보고서
내용	▶ 시흥3동 400mm 간선배관 제수변점검 (09:30~16:00) °시흥3동 937-2 400mm 중간밸브 점검(개) °시흥3동 937-26 400/200mm 분기밸브 점검(개) °시흥3동 937-26 400mm 중간밸브 점검(개) °시흥3동 954 400/300mm 분기밸브 점검(개) °시흥3동 954-1 400/300mm 분기밸브 점검(개) °시흥3동 954-1 400mm 중간밸브 점검(회주철밸브) °시흥3동 962-2 300mm 중간밸브 점검(회주철밸브) °시흥3동 962-0 300/80mm 분기밸브 점검 (회주철밸브) °시흥3동 979 300mm 중간밸브 점검(개)
비 고