	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축관계법령 위반 사항 확인 통보[****]

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조하여 주신 귀청에 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방특별조사 결과 건축 관계법령 관련사항이 있어 귀청에 통보하오니, 확인 후 조치 결과를 2014. 12. 30(화)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

대상명	위치	건물구조	대표자	통보내용	비고
****	*************** ***********	지상6층/지하3층 총연면적 6,672.03㎡	***	○ 건축물대장상 옥탑(물탱크실)로 등재되어 있는 부분이 현재 용도변경(주거)하여 사용하고 있음.(관계법령 위반여부 확인) ○ 지하1~2층 주차장 램프 층간 방화구획 적정 여부 확인

끝.

	구로소방서장
수신자	구로구청장(주택과장),구로구청장(건축과장)
담당자	조보람		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	12/24 代김정수
협조자	담당자	김기수
시행	예방과-23183	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	2685-4119	/전송	2619-3102	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개