문서번호	물재생과-7589
결재일자	2014.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김도형		12/24 강병수
협 조

수처리기계시설보수공사 연간단가계약 작업완료 보고(9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑물재생센터

(물재생과)

연간단가 작업완료 보고(9차)

○ 건 명 : 수처리기계시설물보수공사 연간단가 작업완료 보고(6차)

○ 작업지시일 : 2014. 12. 11

○ 작업기간 : 2014. 12. 11 ~ 12. 22

○ 작업완료일 : 2014. 12. 22

○ 계약자 : 대윤환경(주) ***김우진

○ 공사내역(순공사비) :*********

작업지시 내용	작업완료 내용
- 3처리장 유입수문 2호 4호 정비	- 엑츄레이터 2EA 철거 재설치 - 웜기어 2EA 교체 - 스핀들 부싱 2EA 교체 - 커플링 2EA 교체
- 3처리장 유출수문 4호 정비	- 엑츄레이터 1EA 철거 재설치 - 웜기어 1EA 교체 - 스핀들 부싱 1EA 교체
- 3처리장 유입동 세목 벨트콘베어 정비	- 벨트컨베이어 철거 설치(정비) - UCP 212 2EA 교체
- 3처리장 유입동 침사이송콘베어 A-2호 정비	- 침사이송 컨베이어 및 테이크업 축 철거 재설치 - UCT 217 2EA 교체
- 4처리장 유입수문 1호, 2호 정비	- 엑츄레이터 2EA 철거 재설치 - 웜기어 1EA 교체 - 스핀들 부싱 2EA 교체
- 4처리장 유출수문 1호 정비	- 엑츄레이터 1EA 철거 재설치 - 웜기어 1EA 교체 - 스핀들 부싱 1EA 교체
- 4처리장 유입동 협잡물 호퍼 정비	- 파워실린더 1EA 정비 - 구동모터 1EA 재설치
- 폐기물 처리	- 폐기물 처리(4.7TON)

○ 작업완료내용 :

첨 부 1. 작업완료보고서 (9차분)

2. 정산서(9차분)1부.

3. 견적서 1부.

4. 사진대장 각 1부.  끝.