	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	하반기 비상소화장치 선별 점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리“

나. 현장지휘대-9837(2014.11.17.)호 “2014 하반기 비상소화장치 선별 점검 계획 알림”

2. 위와 관련, 우리서에서 관리·운용중인 비상소화장치에 대한 관리실태 선별 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-        다        음        -

가. 확인자 : 대응총괄팀장 외 1명

나. 기  간 : 2014. 11. 18(화) ~ 11. 25.(화)

다. 방  법 : 각 119안전센터별 5개소씩 선별 점검 실시

라. 확인결과

- 비상소화장치 내 적재비품 관리상태 이상없음

- 관리부 관리상태 적정 확인 함

- 비상소화장치 외부 불법 부착물 등 확인결과 이상없음.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		현장지휘대장	12/24 류종길
협조자
시행	현장지휘대-11049	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개